ПАСПОРТ УСЛУГ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ.

технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальный предприниматель к электрическим сетям сетевой организации максимальная мощность которых составляет до 150 кВт.

Потребитель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств (ЭУ) по второй и третьей категории надежности энергопринимающих устройств.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с приказом "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за   единицу максимальной мощности, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой компании.

№ п/пЭтапСодержание/Условия этапаФорма предоставленияСрок исполненияСсылка на

нормативный

правовой акт 1.Прием и рассмотрение заявки на технологическое присоединение к электрическим сетямПроверка правильности заполнения заявки и комплектности приложенных документовПо почте, лично заявителем или через доверенное лицоПри отсутствии необходимых сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 Правил, СО не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения предоставить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредоставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления СО аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки.ПП РФ № 861 от

27.12.

2004

(п.15)2.Подготовка проекта договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий (ТУ)При наличии полного пакета документов и отсутствии замечаний к заявкеНаправляются по почте, лично заявителю или через доверенное лицоНаправляются проект договора в 2 экземплярах и ТУ как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки на технологическое присоединение.ПП РФ № 861 от

27.12.

2004

(п.15)3.Подписание договора и направление его в сетевую организациюДоговор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организациюНаправляется по почте, лично заявителем или через доверенное лицоЗаявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного СО договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр СО с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор. В случае несогласия с представленным СО проектом договора и (или) несоответствия его Правилам заявитель в праве течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного СО проекта договора и ТУ направить СО мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведенииПП РФ № 861 от 27.12. 2004

(п.15)

Порядок оказания услуг (процесса):

Условия оказания услуг (процесса): согласно Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям (СО) и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г. (далее - ПП РФ № 861 от 27.12.2004) на основании заявки на технологическое присоединение

| № п/п |  | Этап |  | Содержание/Условия этапа |  | Форма предоставления |  | Срок исполнения |  | Ссылка на нормативный правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | его в соответствие с Правилами. В случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от СО проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с Правилами СО обязана привести проект договора в соответствие с Правилами, в течение 10 рабочих дней со дня получения требования и предоставить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия. В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного СО проекта договора и ТУ, поданная заявка аннулируется. |  |  |  |
| 4. |  | Проведение оплаты |  | В соответствии с условиями договора |  | Оплата по договору производится путем внесения денежных средств на расчетный счет СО |  | Производится в соответствии с графиком платежей по договору |  | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 |  |
| 5. |  | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором |  | Заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношения с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства. |  | Разработка проектной документации в случае если данные обязательства предусмотрены техническими условиями, выполнение сторонами мероприятий предусмотренные ТУ, осуществление СО мероприятий по подключению ЭУ под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики. |  | В соответствии с п. 15 Правил ТП, в зависимости от условий технологического присоединения. |  | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 |  |
| № п/п | Этап |  | Содержание/Условия этапа |  | Форма предоставления |  | Срок исполнения |  | Ссылка на нормати вный правовой акт |  |  |
| 6. | Проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технический условий. |  | Уведомление заявителем о выполнении технических условий, осмотр сетевой организацией, с участием заявителя, присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, с выдачей акта о выполнении технических условий. |  | Для проверки выполнения ТУ заявитель представляет в СО уведомление о выполнении ТУ с приложением технической документации. СО рассматривает представленные документы, и осуществляет осмотр ЭУ. По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем ТУ, СО в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении ТУ. Заявитель в течение 5 дней, со дня получения акта о выполнении ТУ, возвращает в СО один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении ТУ. |  | В течение 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им ТУ. |  | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 |  |  |
| 7. 8. | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям |  | Комплекс технических и организационных мероприятий обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства СО, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (ЭУ) без осуществления фактической подачи (приёма) напряжения и мощности на объекты заявителя. Необходимо наличие подписанного акта о выполнении ТУ. В случаях предусмотренных требованиями п.7 Правил ТП -предоставление в адрес сетевой компании Разрешения Росстехнадзора на допуск электроустановки в эксплуатацию. Либо направленного в Росстехнадзор уведомления о допуске в эксплуатацию ЭУ |  | Фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено" |  | В соответствии с условиями договора |  | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 |  |  |
|  | Фактический прием (подача) напряжения и мощности, составление акта о технологическом присоединении |  | Наличие подписанного акта о выполнении технических условий |  | Фактический прием/подача напряжения. Фиксация коммутационного аппарата в положении "включено". Оформление и подписание заявителем акта об осуществлении технологического присоединения |  |  |  | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 |  |  |