ПАСПОРТ УСЛУГ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ.

временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой компании.

Потребитель: физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели

Порядок определения стоимости услуг (процесса): Порядок определения стоимости услуг (Процесса): в соответствии с приказом "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  сетевой компании.

Условия оказания услуг (процесса): согласно Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (ЭУ) потребителей энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям (СО) и электрической и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением правительства РФ №861 от 27.12.2004 г. (далее - ПП РФ № 861 от 27.12.2004 г) на основании заявки на технологическое присоединение (ТП)

| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации | В соответствии с условиями договора | Путем оплаты денежных средств в кассу или их внесения на расчетный счет сетевой компании. | Производится в соответствии с графиком платежей по договору | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 |
| 5 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | В соответствии с составом мероприятий, предусмотренных ТУ для выполнения сетевой организацией и заявителем. | Разработка проектной документации в случае если данные обязательства предусмотрены техническими условиями, выполнение сторонами мероприятий предусмотренных ТУ, осуществление СО мероприятий по подключению ЭУ под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики. | В соответствии с п. 15 Правил ТП, в зависимости от условий технологического присоединения. | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 |
| 6 | Проверка выполнения заявителем и сетевой организацией ТУ с оформлением акта о выполнении ТУ, акта допуска к эксплуатации прибора учета электрической энергии. | Уведомление заявителем о выполнении ТУ, осмотр сетевой организацией, с участием заявителя, присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, с выдачей акта о выполнении технических условий. | Для проведения проверки выполнения ТУ заявитель представляет в СО уведомление о выполнении ТУ с приложением технической, проектной и исполнительно-технической документации, СО рассматривает представленные документы и осуществляет осмотр электроустановок заявителя. По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем ТУ, СО составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении ТУ. Заявитель в течение 5 дней со дня получения акта о выполнении ТУ возвращает в СО один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении ТУ. | В зависимости от условий договора | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 (п.85, п.87, п.88, п.89, п.90) |
| 7 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям | Комплекс технических и организационных мероприятий обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства СО, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (ЭУ) без осуществления фактической подачи (приёма) напряжения и мощности на объекты заявителя. Необходимо наличие подписанного акта о выполнении ТУ. В случаях предусмотренных требованиями п.18 Правил ТП -предоставление в адрес сетевой компании Разрешения Росстехнадзора на допуск электроустановки в эксплуатацию. Либо направленного в Росстехнадзор уведомления о допуске в эксплуатацию ЭУ. | Фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено". | В соответствии с условиями договора | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 |
| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 8 | Фактический прием (подача) напряжения и мощности | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя и включение коммутационного аппарата | Фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | В соответствии с условиями договора | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 |
| 9 | Оформление документации по технологическому присоединению | Выполнение предыдущих этапов | Оформление Акта об осуществлении технологического присоединения. | В соответствии с условиями договора | ПП РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 10 | Отсоединение объектов заявителя от электрических сетей | По окончании срока, на который осуществлялось ТП с применением временной схемы электроснабжения, или при наличии основания для его досрочного прекращения, электроснабжение ЭУ должно быть полностью ограничено в соответствии с правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии, утв. ППРФ от 04.05.12г №442, с одновременным расторжением договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электроэнергии (мощности)) и договора на оказание услуг по передаче электроэнергии в установленном порядке. После осуществления отсоединения ЭУ СО составляет в 3 экз.акт об отсоединении ЭУ, ТП которых было осуществлено по временной схеме электроснабжения, и в течение 5 рабочих дней направляет по одному экземпляру акта заявителю и гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающий орган.) способом, позволяющим установить дату отправки и получения указанного акта. | а) по обращению заявителя, поданному не позднее 10 дней до планируемой даты отсоединения; б) при расторжении договора об осуществлении технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения. | Сетевая организация обязана предварительно, но не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения, письменно уведомить заявителя, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены с применением временной схемы электроснабжения, о дате и времени осуществления работ по отсоединению таких устройств от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации. Заявитель в день и время, указанные в уведомлении СО, обязан обеспечить доступ представителей СО к таким устройствам и присутствие своих представителей (или лично) при осуществлении работ по отсоединению. | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 |

# Text boxes

| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием и рассмотрение заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям | Проверка правильности заполнения заявки и комплектности приложенных документов | По почте, лично заявителем или через доверенное лицо | При отсутствии необходимых сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 -14 Правил, СО не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения предоставить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления СО аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 (п.15) |
| 2. | Подготовка и направление Заявителю проекта договора и технических условий (далее - ТУ) на технологическое присоединение к электрическим сетям | При наличии полного пакета документов и отсутствии замечаний к заявке. | Направляются по почте, лично заявителю или через доверенное лицо | Направляются проект договора в 2 экземплярах и ТУ как неотъемлемое приложение к договору в течение 10 дней со дня получения заявки на технологическое присоединение | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 (п.15) |
| 3 | Подписание договора и направление его в сетевую организацию | Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию | Направляются по почте, лично заявителем или через доверенное лицо | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного СО проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр СО с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 (п.15) |

Порядок оказания услуг (процесса):