ПАСПОРТ УСЛУГ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ

технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной мощности (в том числе опосредованное присоединение)

Потребитель: Заявители (за исключением лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, а также заявителей, энергопринимающие устройства (ЭУ) которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети, и заявителей, не внесших плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств либо внесших такую плату не в полном объеме), имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям,

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с приказом "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой компании.

Условия оказания услуг (процесса): согласно Правил технологического присоединения ЭУ потребителей электрической, энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям (СО) и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г. (далее-ПП РФ № 861 от 27.12. 2004) на основании заявки на технологическое присоединение (ТП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка наНормативный акт |
| 1. | Заключение соглашения о перераспределении максимальной мощности между лицом, чья мощность перераспределяется и лицом, в пользу которого осуществляется перераспределение (далее - Соглашение)\* по форме согласно Приложению №14. | Мощность перераспределяется в пределах действия соответствующего центра питания. Потребители, энергоснабжение ЭУ которых осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, энергоснабжение ЭУ которых осуществляется по первой или второй категориям надежности электроснабжения. Допускается перераспределение объема максимальной мощности нескольких лиц в пользу одного лица в пределах действия одного центра питания. | Лично в центр обслуживания клиентов сетевой компании,либо письмом с описью вложения в адрес сетевой компании | Не регламентируется | ПП РФ №>861 от27.12. 2004(п.34-40(10)) |
| 2. | Направление уведомления, подписанного сторонами соглашения о перераспределении мощности (далее -уведомление о перераспределении), СО к объектам электросетевого хозяйства которой ранее были в установленном порядке присоединены ЭУ лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность. С указанием наименования и реквизитов сторон соглашения о перераспределении мощности, центра питания, местонахождения этих ЭУ, объема перераспределяемой мощности и приложением копий: Технических условий, выданных лицу, максимальная мощность ЭУ которого перераспределяется; акта об осуществлении ТП; заявки на технологическое присоединение ЭУ лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности; заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности. При отсутствии сведений и документов, прилагаемых к уведомлению о перераспределении, ТП посредством перераспределения мощности не осуществляется. | Рассмотрение сетевой организацией Уведомления на предмет полноты и достоверности сведений, указанных в уведомлении, проверка прилагаемых документов | Лично в центр обслуживания клиентов сетевой компании,либо письмом с описью вложения в адрес сетевой компании  | Не регламентируется | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 (п.34-40(10)) |
| 3 | Подготовка и направление проекта договора и технические условия (ТУ) Заявителю, в пользу которого перераспределяется мощность | Определение точки присоединения, обоснованные требования по усилению существующей сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых ЛЭП, ПС, и т.д.), требования к приборам учета, распределение обязанностей между сторонами по исполнению ТУ. Определение существенных условий договора: обязательства сторон по выполнению ТУ, срок осуществления мероприятий, размер платы за ТП, порядок и срок внесения платы, ответственность за несоблюдение сроков | Вручается лично заявителю через центробслуживания потребителей,либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) 2 экземпляра договора и ТУ | 20 дней с дня поступления уведомления , 40 дней -если ТУ подлежат согласованию с Системным оператором | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 |

Порядок оказания услуг (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка нанормативн ый |
| 4 | Подготовка и направление Заявителю, мощность которого перераспределяется по Соглашению, информации об изменении внесенных в ранее выданные ТУ. Лицо, максимальная мощность ЭУ которого перераспределяется, обязано осуществить необходимые действия по уменьшению максимальной мощности своих ЭУ до завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению ЭУ лица, в пользу которого по соглашению о перераспределении мощности перераспределяется максимальная мощность. | Изменения должны содержать сведения о величине максимальной мощности объекта заявителя после перераспределения, о мероприятиях по перераспределению мощности по точкам присоединения и т.д. | Вручается лично заявителю через центробслуживания потребителей я, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | 10 рабочих дней со дня выдачи ТУ лицу, в пользу которого перераспределяется мощность +15 дней -если изменения в ТУ подлежат согласованию с Системным оператором | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 |
| 5 | Выполнения мероприятий лицом, максимальная мощность ЭУ которого перераспределяется. | Осуществление необходимых действий по уменьшению максимальной мощности своих ЭУ до завершения срока осуществления мероприятий по ТП ЭУ лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность, а также выполнить следующие действия: реализовать в полном объеме мероприятия по ТП, предусмотренные ТУ, выданными СО и согласованными субъектом оперативно-диспетчерского управления в случаях, установленных Правилами; внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие с СО, и подписать документы о ТП, фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении мощности. До выполнения в полном объеме ТУ лицом, | Внесение изменения в документы, предусматривающие взаимодействие с сетевой организацией, и подписание документов о технологическом присоединении, фиксирующих объеммаксимальной мощности после ееперераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении мощности. | В течении срока выполнения мероприятий лицом, в пользу которого перераспределяется мощностьЭУ. | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004(п.34-40(10)) |
|  |  | максимальная мощность которого перераспределяется, а также лицом, в пользу которого осуществляется перераспределение мощности, присоединение ЭУ лица, в пользу которого перераспределена максимальная мощность, не производится. |  |  |  |
| 6 | Подписание договора и направление его в сетевую организацию | Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора | Направляется по почте, лично заявителю или через доверенное лицо | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного СО договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр СО с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор. В случае несогласия с представленным СО проектом договора и (или) несоответствия его Правилам заявитель в праве течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного СО проекта договора и ТУ направить СО мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами. В случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от СО проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием о присоединении его в соответствие с Правилами СО обязана привести проект договора в соответствие с Правилами, в течение 10 рабочих дней со дня получения требования и предоставить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия. В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного СО проекта договора и ТУ, поданная заявка аннулируется. | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004(п.15) |
| №п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный |
| 7 | Проведение оплаты | В соответствии с условиями договора | Оплата по договору производится путем внесения денежных средств на расчетный счетСО  |  | ПП РФ №>861 от 27.12. 2004 |
| 8 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | Заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношения с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства | Разработкапроектнойдокументации вслучае еслиданныеобязательствапредусмотренытехническимиусловиями,выполнениесторонамимероприятийпредусмотренныхТУ,осуществление СО мероприятий по | В соответствии с п. 15, п.37 Правил ТП, в зависимости от условий технологического присоединения. | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 |
| 9 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям | Комплекс технических и организационных мероприятий обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства СО, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (ЭУ) без осуществления фактической подачи (приёма) напряжения и мощности на объекты заявителя. Необходимо наличие подписанного акта о выполнении ТУ. В случаях предусмотренных требованиями п.7 Правил ТП -предоставление в адрес сетевой компании Разрешения Росстехнадзора на допуск электроустановки в эксплуатацию. Либо направленного в Росстехнадзор уведомления о допуске в эксплуатацию энергопринимающих устройств | Фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено" | В соответствии с условиями договора | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 |
| 10 | Фактический прием (подача) напряжения и мощности, составление акта об осуществлении технологического присоединения | Направление уведомления об опосредованном присоединении и прилагаемые к нему документы, предусмотренные п.40,7 Правил ТП, не позднее чем за 30 дней до планируемой даты фактического присоединения ЭУ с объектам электросетевого хозяйства способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления. Наличие подписанного акта об осуществлении технологического присоединения, договора на энергоснабжение | Фактический прием/подача напряжения. Фиксациякоммутационного аппарата в положении "включено". Оформление и подписание заявителем акта об осуществленииТП | В течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об опосредованном присоединении и документов. | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004 (п.34-40(10)) |
|  |