|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление в сеть из других организаций: | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|  | 30 522.352 | 0.000 | 0.000 | 30 522.352 | 0.000 |
| Отпуск из сети: | 28 474.757 | 0.000 | 0.000 | 22 136.027 | 6 338.730 |
| потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 9 685.345 |   |   | 7 736.807 | 1 948.538 |
| прочим потребителям, в том числе: | 9 685.345 |   |   | 7 736.807 | 1 948.538 |
| смежным сетевым организациям: | 11 666.018 | 0.000 | 0.000 | 11 666.018 | 0.000 |
| населению и приравненным к нему категориям | 7 123.394 |   |   | 2 733.202 | 4 390.192 |
| Хозяйственные нужды организации | 0.000 |   |  |   |   |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0.000 |   |  |   |   |
| Общий объем потерь (фактические объемы) | 2 047.595 |   |   | 1 081.625 | 965.970 |
| Общий объем потерь, % | 6,7 |  |  | 3,54 | 15,24 |

Баланс электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации, об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования, а также о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования за 2019 год (Тыс. кВтч, %)