|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление в сеть из других организаций: | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|  | 37 373.590 | 0.000 | 35.870 | 37 337.720 | 0.000 |
| Отпуск из сети: | 34 774.220 | 0.000 | 27.737 | 26 755.006 | 7 991.477 |
| потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 12 283.901 |  | 27.737 | 10 105.750 | 2 150.414 |
| прочим потребителям, в том числе: | 12 283.901 |  | 27.737 | 10 105.750 | 2 150.414 |
| смежным сетевым организациям: | 13 719.185 | 0.000 | 0.000 | 13 719.185 | 0.000 |
| населению и приравненным к нему категориям | 8 771.134 |  |  | 2 930.071 | 5 841.063 |
| Хозяйственные нужды организации | 0.000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0.000 |  |  |  |  |
| Общий объем потерь (фактические объемы) | 2 599.370 |  | 8.133 | 1 695.294 | 895.943 |
| Общий объем потерь, % | 6,96 |  | 0,022 | 4,54 | 2,397 |

Баланс электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации, об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования, а также о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования за 2021 год (Тыс. кВтч, %)